询价文件

第一部分   项目说明

一、项目概况

（一）项目名称：图书馆与综合楼消防管接驳并网项目

（二）采购控制价：42260.00元，报价超出控制价的视为无效报价。

（三）采购内容：详见需求及报价清单

（四）采购方式：询价

（五）工期：合同签订之日起15个日历天。

二、资格要求及需提供的材料

（一）在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力；提供有效的《营业执照》复印件；

（二）具有消防相关资质证书

（三）提供经办人的法定代表授权书原件（经办人非法人代表时须提供）；

（四）提供法人代表和经办人身份证复印件；

（五）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；提供查询结果的网页打印件加盖公章；

（六）投标人诚信守法承诺书，且无相关违法行为（详见格式）；

（七）提供《报价书》及报价清单（详见格式）；

（八）本项目不接受联合体投标。

注：以上所有材料须加盖公章。

三、报价要求

投标总价包含采购、运输、安装、维修、施工、交付、质量保修责任、安全防护和文明施工措施、规费和税金等所有与本项目相关的费用。

四、评标方法

符合资格要求及满足采购需求的情况下，最低价中标。

五、款项支付

项目竣工，经采购人验收合格，并经采购人委托造价咨询机构进行结算审查后, 中标人根据结算审查结果向采购人递交有效发票、付款申请函。采购人即在15个工作日内一次性支付全部工程款。

六、投标时间、地点及联系人

（一）投标文件递交时间：2021年5月17日9:00—11:30。

（二）递交地点：海口市美兰区桂林洋高校区海南经贸职业技术学院行政楼114室（后勤基建处）

（三）联系人及电话：卓老师13034890808  办公室：65910923

第二部分  投标文件格式

投标文件一式两份（可装入一个档案袋），所有材料都须加盖公章，并按以下顺序装订及装袋密封，贴密封条盖密封章。档案袋上注明项目名称、单位名称、联系人姓名和电话。

注：未密封的投标文件将被拒收，投标材料未按要求签字和盖章的按废标处理。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中《报价书》与详细报价清单总金额不一致的，以《报价书》为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以《报价书》大写金额为准；

（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以《报价书》为准，并修改单价。

（四）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

- 一、营业执照复印件

- 二、相关资质证书复印

- 三、法定代表人授权书

- （经办人非法人代表时须提供）

海南经贸职业技术学院：

兹授权：              先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加贵院组织的图书馆与综合楼消防管接驳并网项目采购活动。

授权权限：全权代表本公司参与上述采购活动，并负责与本项目相关的一切事宜，其签字与我司公章具有相同的法律效力。有效期限：本项目采购活动结束为止，自法定代表人签字（私章）之日起生效。

法定代表人：           （签名或私章）   联系电话：

被授权人：             （签名或私章）   联系电话：

公司名称：                         （公章）

公司地址：

公司固定电话：

生效日期：20  年   月   日

- 四、法人代表和经办人身份证复印件（正反面）

- 五、在“信用中国”网站、中国政府采购网没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；提供查询结果的网页打印件加盖公章；

六、投标人诚信守法承诺书（格式内容不得修改，否则视为无效）

我方在参加图书馆与综合楼消防管接驳并网项目的采购活动中，郑重承诺如下：

1．我方已充分研究贵方《询价文件》并同意所有内容。我方投标书中的报价不能构成我方向贵方寻求对其中任何错误、漏项、风险不足进行补偿的依据或借口。投标书中的任何错误、漏项、不足等的费用均已经包括在我方的报价中；

2．我方在本次采购活动中提交的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责；

3．我方在参加本次采购活动的前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，没有环保类行政处罚记录；

4．我方一旦中标，将在中标通知书发出之日起10个日历天内（以电子邮箱收到中标通知书扫描件的日期为准）与贵方签订合同。如因我方原因导致逾期未签定合同，将视为自动放弃中标资格；

5．我方一旦中标，对本项目提供的所有货物（施工材料）保证货源为合格的全新正品，并严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、措施等内容组织实施；我方逾期20天完成交付的，将承担违约责任，贵院有权解除合同。

6．我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若出现下列情形，立即取消我方投标或中标资格并承担相应的法律责任；

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目采购活动；

根据国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）登记信息提供以下内容：

| 序号 | 股东/经营者名称 | 股东类型 | 占股比例 | 自然人股东/经营者身份证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

| 序号 | 主要人员姓名 | 职务 | 身份证号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：不提供自然人身份证号按无效处理。

投标人名称：（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）:（签字或私章）

日期： 年 月 日

七、图书馆与综合楼消防管接驳并网项目需求及报价书

报价书

（附报价清单）

我方在充分研究图书馆与综合楼消防管接驳并网项目采购内容、工程量、工期等要求后，兹以人民币：￥          元，大  写：                                       圆的投标价格承揽本项目的采购、运输、安装、维修、施工、交付、质量保修责任、安全防护和文明施工措施、规费和税金等费用。

我方在此郑重承诺，我方报价书中的报价不能构成我方向你方寻求对其中任何错误、漏项、风险不足进行补偿的依据或借口，我方在报价书中的任何错误、漏项、不足等的费用均已经包括在我方的报价中。并同意以下结算方式：

1．本项目合同的计价方式为固定单价合同；

2．结算单价按照中标的单价执行，工程量按竣工验收合格的工程量计取；

3．在项目施工期间如有增减工程量，须经采购人现场工程师及监理单位（如有）签证确认并履行变更（签证）审批手续，工程量按实计取并入结算；

4．合同内容变更单价的确定：合同清单中有的项目，按合同单价执行。合同清单中没有的项目，分部分项和措施费根据海南省现行定额计取，主要材料价格按《海南工程造价信息》提供的信息价执行，信息不足部分参照厂商报价及市场材料价格信息综合取定；

5．本项目在合同内容无变更情况下按合同约定结算；如有变更，则以采购人委托具有资质的工程造价咨询机构变更审查的结果为准。

5．本项目结算金额，以采购人委托具有资质的工程造价咨询机构的结算审查结果为准。

投标人名称： （加盖公章）

法定代表人（或授权代理人）： （签字或私章）

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

| 单位工程费汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：图书馆与综合楼消防管接驳并网项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |
|  | 序号 | 项目名称 |  | 取费说明 |  | 费率(%) | 金额（元） |  |
| 1 | 一 | 分部分项工程费 |  | 分部分项合计 |  |  | 填写费用 |  |
| 2 | 1.1 |  |  |  |  |  | 填写费用 |  |
| 3 | 1.2 |  |  |  |  |  | 填写费用 |  |
| 4 | 1.3 |  |  |  |  |  | 填写费用 |  |
| 5 | 二 | 措施项目费 |  | 措施项目合计 |  |  | 填写费用 |  |
| 6 | 1 | 施工单价措施项目费 |  | 单价措施项目合计 |  |  | 填写费用 |  |
| 7 | 2 | 施工总价措施项目费 |  | 总价措施项目合计 |  |  | 填写费用 |  |
| 8 | 2.1 | 其中：安全防护、文明施工费 |  | 安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费 |  |  | 填写费用 |  |
| 9 | 2.2 | 其中：临时设施费 |  | 临时设施费 |  |  | 填写费用 |  |
| 10 | 2.3 | 其中：雨季施工增加费 |  | 雨季施工费 |  |  | 填写费用 |  |
| 11 | 2.4 | 其中：夜间施工增加费 |  | 夜间施工费 |  |  | 填写费用 |  |
| 12 | 2.5 | 其中：视频监控费 |  | 视频监控费 |  |  | 填写费用 |  |
| 13 | 三 | 其他项目费 |  | 其他项目合计 |  |  | 填写费用 |  |
| 14 | 3 | 其中：暂列金额 |  | 暂列金额 |  |  | 填写费用 |  |
| 15 | 4 | 其中：暂估价 |  | 专业工程暂估价 |  |  | 填写费用 |  |
| 16 | 5 | 其中：计日工 |  | 计日工 |  |  | 填写费用 |  |
| 17 | 6 | 其中：总承包服务费 |  | 总承包服务费 |  |  | 填写费用 |  |
| 单位工程费汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：图书馆与综合楼消防管接驳并网项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |
| 行号 | 序号 | 项目名称 |  | 取费说明 |  | 费率(%) | 金额（元） |  |
| 18 | 四 | 规费 |  | 其中：建筑垃圾处置费+其中：社保费 |  |  | 填写费用 |  |
| 19 | 8 | 其中：垃圾处置费 |  |  |  |  | 填写费用 |  |
| 20 | 9 | 其中：社保费 |  | (分部分项人工费+单价措施项目人工费+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7 |  | 填写费率 | 填写费用 |  |
| 21 | 五 | 价差 |  | 人工价差+材料价差+机械价差 |  |  | 填写费用 |  |
| 22 | 10 | 人工价差 |  | 人工价差 |  |  | 填写费用 |  |
| 23 | 11 | 材料价差 |  | 材料价差 |  |  | 填写费用 |  |
| 24 | 12 | 机械价差 |  | 机械价差 |  |  | 填写费用 |  |
| 25 | 六 | 不含税工程造价 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差 |  |  | 填写费用 |  |
| 26 | 七 | 税金 |  | 不含税工程造价 |  | 填写费率 | 填写费用 |  |
| 27 | 八 | 含税工程造价 |  | 不含税工程造价+税金 |  |  | 填写费用 |  |

| 单位工程预(结)算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：图书馆与综合楼消防管接驳并网项目 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 编号 | 名称 | 工程量 |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  | 单位 | 数量 |  |  |  | 人工费 | 材料费 |
| 1 | 1-1-215 换 | 挖掘机挖土(斗容量0.6m³)不装车 一、二类土 | 1000m³ | 0.044 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |
| 2 | 借1-147 | 回填土 夯填土 机械 槽坑 | 10m³ | 4.4 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 3 | 5-1-45 | 消防管 DN100 | 10m | 4 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 4 | 5-3-32 | 阀门井 2*2*1 | 座 | 1 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 5 | 5-2-590 | 铸铁阀门 DN100 | 个 | 3 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 6 | 5-2-416 | 三通DN125变DN100 | 个 | 1 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 7 | 1-1-215 换 | 挖掘机挖土(斗容量0.6m³)不装车 一、二类土 | 1000m³ | 0.054 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |
| 8 | 借1-147 | 回填土 夯填土 机械 槽坑 | 10m³ | 5.4 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 9 | 5-1-45 | 消防管 DN100 | 10m | 5 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 10 | 5-3-44 | 落砂井1*1*1 | 座 | 1 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 11 | 1-1-10 | 人工挖沟、槽土方 一二类土 深度2m以内 | 100m³ | 0.07 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |
| 12 | 借1-147 换 | 回填土 夯填土 机械 槽坑 | 10m³ | 0.7 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 13 | 借10-1-289 | 给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径150mm | 10m | 0.2 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 14 | 借10-1-287 | 给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径100mm以内 | 10m | 0.1 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 15 | 5-3-53 | 检查井 1.5*2*1 | 座 | 1 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 16 | 5-2-416 | 三通DN200变DN150 | 个 | 1 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 17 | 5-2-416 | 三通DN150变DN100 | 个 | 1 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 18 | 5-2-286 | 弯头DN150 | 个 | 1 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 19 | 5-2-284 | 弯头DN100 | 个 | 1 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |

| 措施项目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：图书馆与综合楼消防管接驳并网项目 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 行号 | 序号 | 名称 |  | 单位 | 计算基数 |  | 费率 | 合价 |
| 1 | 1 | 总价措施项目 |  |  |  |  |  | 填写报价 |
| 2 | 1.1 | 安全文明施工与环境保护基本费 |  | 项 |  |  |  | 填写报价 |
| 3 | 1.1.1 | 1千万元以内部分 |  | 项 | ZHJBHZS_A |  | 填写费率 | 填写报价 |
| 4 | 1.2 | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) |  | 项 | AQWMJBF |  | 填写费率 | 填写报价 |
| 5 | 1.3 | 建施安责险 |  | 项 | BHJSAZXF *0.001 |  | 填写费率 | 填写报价 |
| 6 | 1.4 | 临时设施费 |  | 项 |  |  |  | 填写报价 |
| 7 | 1.4.1 | 1千万元以内部分 |  | 项 | ZHJBHZS_A |  | 填写费率 | 填写报价 |
| 8 | 1.5 | 夜间施工增加费 |  | 项 | FBFXHJ+DJCSHJ-ZCF-SBF-DJCS_ZCF-DJCS_SBF |  | 填写费率 | 填写报价 |
| 9 | 1.6 | 雨季施工增加费 |  | 项 | FBFXHJ+DJCSHJ-ZCF-SBF-DJCS_ZCF-DJCS_SBF |  | 填写费率 | 填写报价 |
| 10 | 1.7 | 视频监控费 |  | 项 |  |  |  | 填写报价 |
| 11 | 2 | 单价措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2.1 | 打拔工具桩 |  | 项 |  |  |  | 填写报价 |
| 13 | 2.2 | 围堰工程 |  | 项 |  |  |  | 填写报价 |
| 14 | 2.3 | 支撑工程 |  | 项 |  |  |  | 填写报价 |
| 15 | 2.4 | 脚手架工程 |  | 项 |  |  |  | 填写报价 |
| 16 | 2.5 | 井点降水 |  | 项 |  |  | 填写费率 | 填写报价 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  | 填写报价 |